## Sheet1
Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Tính năng | Giá | Link sản phẩm
Aptomat cầu dao thông minh đo năng lượng Hunonic Notec | Aptomat | HN-NOTEC | 1. Điện áp: AC 220 – 50Hz. 2. Bảo vệ: 40A – 63A – 80A. 3. Tiêu thụ không tải: 0.7W/h. 4. Nhiệt độ làm việc: 0-50 độ C. 5. Độ ẩm làm việc: < = 95% RH. 6. Kết nối: Wifi 2.4Ghz. 7. Sai số đo: <= 1%. 8. Kích thước: 90x54x72. 9. Chống nước: IP20. 10. Vật liệu : PC chống cháy. | 1. Giám sát, quản lý đo điện năng tiêu thụ. 2. Hẹn giờ bật, tắt tự động ngay cả khi mất Wifi. 3. Cảnh báo vượt giới hạn. 4. Biểu đồ tiêu thụ điện theo ngày/tháng/năm. 5. Khóa an toàn khi sửa chữa, thiết bị an toàn điện. 6. Có thể ra lệnh bằng giọng nói. 7. Chia sẻ quyền sử dụng cho người thân. | 1.190.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/aptomat-thong-minh-hunonic-notec/
Bộ cảm biến chuyển động Hunonic Pir Sensor | Cảm biến | CBHPS |  | 1. Sử dụng công nghệ Bluetooth Mesh. 2. Hoạt động qua Bộ điều khiển trung tâm Server. 3. Tích hợp cảm biến tự động bật, tắt đèn khi có người. 4. Tích hợp cảm biến ánh sáng. | 650.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/bo-cam-bien-chuyen-dong-hunonic/
Bộ cảm biến cửa Hunonic Door Sensor | Cảm biến | CB-HDS | 1. Công nghệ Bluetooth Mesh. 2. Điện áp: 5 DVC. 3. Pin : AAA. 4. Kích thước: 78x32mm. | 1. Phát hiện trạng thái cửa: Cảm biến có khả năng nhận diện khi cửa được mở hoặc đóng, giúp bạn theo dõi trạng thái của cửa tại nhà. 2. Truyền tín hiệu thời gian thực: Khi có thay đổi trạng thái (mở cửa), cảm biến ngay lập tức gửi thông tin về bộ điều khiển trung tâm Hunonic Home Server, đảm bảo bạn được cập nhật ngay lập tức. 3. Kích hoạt hệ thống tự động: Cảm biến có thể được lập trình để kích hoạt các thiết bị trong nhà như đèn, rèm cửa, hoặc báo động khi cửa mở, giúp tăng cường bảo vệ và tự động hóa ngôi nhà. 4. Cài đặt khung giờ hoạt động: Bạn có thể cài đặt cảm biến hoạt động theo các khung giờ nhất định, ví dụ như lúc bạn vắng nhà hoặc vào ban đêm. 5. Gửi cảnh báo về điện thoại: Khi phát hiện cửa mở ngoài ý muốn, cảm biến sẽ gửi cảnh báo liên tục về điện thoại của bạn, giúp bạn nắm bắt tình hình từ xa. 6. Dễ dàng lắp đặt: Cảm biến có thể được gắn vào cửa sổ, cửa chính, hoặc bất kỳ loại cửa nào trong nhà một cách dễ dàng. | 350.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/bo-cam-bien-cua-hunonic/
Bộ cảm biến khói Hunonic Smoke Sensor | Cảm biến | CBK | 1. Nhựa ABS chống cháy. 2. Sử dụng công nghệ Bluetooth Mesh. 3. Dùng Pin: 6F22 ( Tuổi thọ pin từ 12 – 24 tháng). 4. Kích thước: 110×60 mm. | 1. hát hiện khói, cảnh báo khói bằng phát âm thanh. 2. Gửi thông báo cảnh báo về điện thoại. 3. Kết hợp cùng các thiết bị khác như vòi phun, Aptomat,… tạo ngữ cảnh thông minh. 4. Chia sẻ cho người trong gia đình cùng sử dụng và kiểm soát. | 935.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/bo-cam-bien-khoi-hunonic-smoke-sensor/
Bộ điều khiển Hunonic IR Smart | Điều khiển | HRS |  | Hunonic IR Smart sử dụng cơ chế điều khiển bằng hồng ngoại. Thiết bị chủ đạo trong giải pháp điều khiển tivi, điều hoà,… từ xa. 1. Điều khiển từ xa bằng điện thoại. - Chỉ cần điện thoại của bạn có Internet, bạn có thể điều khiển được toàn bộ thiết bị hồng ngoại trong nhà như: Tivi, điều hoà, quạt, đầu kỹ thuật số,… . Bên cạnh đó bạn cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ, chế độ của điều hoà, bật/tắt tivi, chuyển kênh, tăng giảm âm lượng…dù bạn ở bất kỳ nơi đâu. 2. Hẹn giờ tự động, cực kỳ tiện lợi - Hunonic Ir smart cho phép bạn lên lịch bật/ tắt các thiết bị theo nhu cầu , thói quen sinh hoạt của gia đình. Hoặc các thiết bị được thiết lập để tắt sau một khoảng thời gian hoạt động nhất định, ví dụ : điều hoà tắt lúc 4h sáng, đồng thời quạt bật. Giúp tiết kiệm điện năng, bảo vệ sức khoẻ. 3. Giọng nói điều khiển nhờ hỗ trợ của Alexa, Google Assistant. - Chỉ cần kết nối với Alexa, Google Assistant hoặc loa Maika là bạn có thể điều khiển các thiết bị như tivi, điều hòa hay các thiết bị hồng ngoại khác bằng giọng nói cực kỳ dễ dàng. 4. Tạo ngữ cảnh thông minh, bật/ tắt nhiều thiết bị cùng lúc. - Hunonic IR Smart cho phép nhiều thiết bị thông minh bật tắt cùng lúc. | 450.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/bo-dieu-khien-hong-ngoai-ir-smart-hunonic/
Bộ điều khiển Hunonic IR Smart Pro | Điều khiển | HIRSP |  | 1. Tính năng nhận diện điều khiển điều hoà 2. Tính năng nhận phải hồi từ điều khiển và hiển thị lên điện thoại 3. Giới hạn thời gian bật. VD: Nếu giới hạn thời gian bật từ 8 giờ - 9 giờ, thì nếu có tác động bật ngoài khoảng này sẽ tự động tắt. 4. Giới hạn nhiệt độ. VD: Nếu giới hạn nhiệt độ từ 20°C - 25°C, thì nếu có điều khiển ngoài khoảng này sẽ tự động điều chỉnh lại nhiệt độ gần nhất (20°C hoặc 25°C ). | 485.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/bo-dieu-khien-tivi-dieu-hoa-qua-dien-thoai-hunonic-ir-smart-pro/
Bộ điều khiển cổng tự động Hunonic Gate | Điều khiển | HNGATE | 1. Nguồn điện: AC90 - 250V/50Hz. 2. Đầu vào: 1TT0 + 1TTC. 3. Đầu ra: 2NO + 1NO(NC). 4. Kết nối: Wifi 2.4Ghz/b/g/n. 4. Bluetooth: 5.0. | 1. Điều khiển cổng từ xa: Có thể điều khiển cổng ở bất kỳ đâu, đặc biệt hữu ích trong điều kiện thời tiết xấu không cần phải đến tận nơi để mở cổng. 2. Quản lý trạng thái cổng: Biết được trạng thái đóng/mở của cổng, có thông báo mỗi khi cổng thay đổi trạng thái, tích hợp camera trên ứng dụng để giám sát an ninh. 3. Phân quyền người dùng: Cho phép cấp hoặc xóa quyền điều khiển cổng cho nhiều người, không cần nhiều remote. 4. Điều khiển không qua Wifi: Tích hợp Bluetooth để mở cổng ngay cả khi không có điện. 5. Thay thế remote: Tránh rủi ro sao chép tần số hoặc mất remote, đảm bảo an toàn và bảo mật. | 1.850.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/bo-dieu-khien-cong-tu-dong-hunonic/
Bộ điều khiển trung tâm Hunonic Home Server | Điều khiển | CHHS | 1. Input: DC/5V - 1A. 2. Lan Connect: RJ45. 3. Bluetooth: 5.0. | 1. Sử dụng công nghệ Bluetooth Mesh. 2. Cấp nguồn: 5V qua cổng Type C. 3. Kết nối Internet thông qua mạng LAN. 4. Hoạt động ngay cả khi mất kết nối Internet. 5. Kết nối các thiết bị, tạo mạng lưới thông minh. 6. Thiết kế nhỏ gọn, có thể đặt ở bất cứ đâu. 7. Bảo hành đổi mới 1 – 1 trong 12 tháng. 8. Bảo mật tốt, tiết kiệm điện. | 750.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/bo-dieu-khien-trung-tam-hunonic/
Camera Wifi thông minh ICat Indoor | Camera | CWI | 1. Độ phân giải: Full HD E9- Kết nối: Wifi 2.4Ghz. 2. Định dạng nén video: H265.D11 3. Ứng dụng: Lắp trong nhà. 4. Góc quét: Góc quay 355 độ ngang, 90 độ dọc. 5. Khoảng cách nhìn trong đêm: IR = 20m 6. Phần mềm hỗ trợ miễn phí: Icat hoặc tích hợp vào ứng dụng Hunonic. | 1. Sản xuất hình ảnh, video cực nét. Màu sắc sống động, trung thực mà không cần đầu ghi hình. 2. Giám sát trực tiếp từ xa qua điện thoại chỉ cần có Wifi. Với thiết kế nhỏ gọn, các bạn có thể dễ dàng di chuyển. 3. Camera Icat Indoor tích hợp Mic và Loa cho phép đàm thoại từ xa như điện thoại di động với chất lượng âm thanh tốt. 4. Công nghệ hồng ngoại hỗ trợ quan sát, quay video rõ nét trong đêm. 5. Không dây dẫn, không mất chi phí nhân công lắp đặt, dễ dàng kết nối. Góc quét cực rộng dễ dàng quan sát, hạn chế tối đa góc chết. 6. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128G, thoải mái lưu trữ video, hình ảnh. Trường hợp full thẻ nhớ, video, hình ảnh cũ nhất sẽ được xoá đi và lưu hình ảnh, video mới vào. | 2.165.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/camera-wifi-icat-indoor/
Camera Wifi thông minh ICat Mini | Camera | CW-MINI | 1. Độ phân giải: Full HD 1920x1080P 2. Kết nối: Wifi 2.4Ghz 3. Định dạng nén video: H265 4. Ứng dụng: Lắp trong nhà 5. Góc quét: Góc quay 355 độ ngang, 90 độ dọc . 6. Hỗ trợ quan sát trong đêm 7. Phần mềm hỗ trợ miễn phí: Icat hoặc tích hợp vào ứng dụng Hunonic. | 1. Sản xuất hình ảnh, video cực nét. Màu sắc sống động, trung thực mà không cần đầu ghi hình. 2. Giám sát trực tiếp từ xa qua điện thoại chỉ cần có Wifi. Với thiết kế nhỏ gọn, các bạn có thể dễ dàng di chuyển. 3. Camera Icat Mini tích hợp Mic và Loa cho phép đàm thoại từ xa như điện thoại di động với chất lượng âm thanh tốt. 4. Công nghệ hồng ngoại hỗ trợ quan sát, quay video rõ nét trong đêm. 5. Không dây dẫn, không mất chi phí nhân công lắp đặt, dễ dàng kết nối. Góc quét cực rộng dễ dàng quan sát, hạn chế tối đa góc chết. 6. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64G, thoải mái lưu trữ video, hình ảnh. Trường hợp full thẻ nhớ, video, hình ảnh cũ nhất sẽ được xoá đi và lưu hình ảnh, video mới vào. | 932.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/camera-wifi-icat-mini/
Camera Wifi thông minh ICat Outdoor | Camera | CW-O | 1. Độ phân giải: 2288×1288 (3MP). 2. Kết nối: Wifi 2.4Ghz. 3. Định dạng nén video: H265. 4. Ứng dụng: Lắp ngoài trời. 5. Khoảng cách nhìn trong đêm: IR = 30m. 6. Phần mềm hỗ trợ miễn phí: ICat hoặc tích hợp vào ứng dụng Hunonic. | 1. Sản xuất hình ảnh, video cực nét. Màu sắc sống động, trung thực mà không cần đầu ghi hình. 2. Giám sát trực tiếp từ xa qua điện thoại chỉ cần có Wifi. Với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể dễ dàng di chuyển. 3. Camera Icat Outdoor tích hợp Mic và Loa cho phép đàm thoại từ xa như điện thoại di động với chất lượng âm thanh tốt. 4. Công nghệ hồng ngoại hỗ trợ quan sát, quay video rõ nét trong đêm. 5. Không dây dẫn, không mất chi phí nhân công lắp đặt, dễ dàng kết nối. Góc quét cực rộng dễ dàng quan sát, hạn chế tối đa góc chết. 6. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64G, thoải mái lưu trữ video, hình ảnh. Trường hợp full thẻ nhớ, video, hình ảnh cũ nhất sẽ được tự động xoá đi và lưu hình ảnh, video mới vào. | 2.890.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/camera-wifi-icat-outdoor/
Công tắc Hunonic Lahu 4 kênh | Bơm tưới tự động | LAHU-4K |  | 1. Điều khiển qua Wifi. 2. Kiểm soát trạng thái. 3. Hẹn giờ tự động. 4. Chia sẻ cho nhiều người. 5. Điều khiển bằng giọng nói. 6. Ngữ cảnh thông minh. | 600.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-hunonic-lahu-4-kenh/
Công tắc Hunonic Luxury hình chữ nhật viền vàng | Công tắc cảm ứng | CT-LCNV |  | 1. Công nghệ Bluetooth Mesh: Được phát triển đầu tiên tại Việt Nam, cho phép điều khiển đèn từ xa thông qua ứng dụng điện thoại. 2. Điều khiển từ xa: Có khả năng bật tắt đèn từ bất kỳ vị trí nào trong nhà thông qua điện thoại. 3. Thông báo trạng thái: Báo trạng thái bật/tắt của đèn trực tiếp lên điện thoại. 4. Hẹn giờ tự động: Tính năng tự động bật/tắt theo lịch hẹn. 5. Chia sẻ điều khiển: Cho phép chia sẻ quyền điều khiển công tắc cho nhiều thành viên trong gia đình. 6. Dễ dàng lắp đặt: Lắp đặt nhanh chóng, chỉ mất 2-3 phút cho mỗi công tắc. 7. Tương thích với công tắc cơ: Có thể thay thế công tắc cơ hình chữ nhật, phù hợp cả nhà mới và nhà cũ. | 850.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/hunonic-luxury-chu-nhat/
Công tắc Hunonic Luxury hình vuông | Công tắc cảm ứng | CT-LV | 1. Điện áp: 95 – 240V/AC/50Hz. 2. Công suất: - Tải thuần trở: 500W/kênh ( CSL =3000W). - Tải led 150W/kênh. 3. Điện năng tiêu thụ không tải: 0.6W/h. 4. Kết nối: Bluetooth Mesh, sử dụng bộ điều khiển trung tâm. 5. Kích thước: 86x86x32mm. | 1. Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại 2. Hẹn giờ tự động, điều khiển thiết bị bằng giọng nói 3. Chia sẻ thiết bị, khóa an toàn trẻ em trên ứng dụng. 4. Kiểm tra trạng thái bật, tắt của thiết bị ngay trên điện thoại. 5. Tạo ngữ cảnh thông minh. | 850.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-hunonic-luxury-hinh-vuong/
Công tắc Hunonic Noma 4CH | Bơm tưới tự động | HN4CH | 1. Điện áp: AC90 – 250V/ 50Hz. 2. Có 4 ngõ ra, tải 500W mỗi ngõ. 3. Giao tiếp: GPRS, 3G, LTE. 4. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W. | 1. Điều khiển mọi thiết bị từ xa qua điện thoại dù ở bất kỳ nơi đâu. 2. Chỉ cần lắp Sim, không cần Wifi. Điều khiển trực tiếp qua ứng dụng. 3. Hẹn giờ tự động mọi thiết bị cực kỳ đơn giản. 4. Chia sẻ cho nhiều người dùng riêng biệt cực nhanh. 5. Độ bền cao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và điện năng tiêu thụ. | 1.280.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-noma/
Công tắc Hunonic Premium hình chữ nhật viền vàng | Công tắc cảm ứng | CT-PCNVV | 1. Điện áp: 95 – 240V/AC/50Hz. 2. Công suất: - Tải thuần trở: 500W/kênh ( CSL =3000W). - Tải led 150W/kênh. 3. Điện năng tiêu thụ không tải: 0.6W/h. 4. Kết nối: Bluetooth Mesh, sử dụng bộ điều khiển trung tâm. 5. Kích thước: 86x86x32mm. | 1. Điều khiển qua điện thoại. 2. Điều khiển bằng giọng nói. 3. Hẹn giờ tự động. 4. Ngữ cảnh thông minh. 5. Kiểm soát trạng thái. 6. Điều chỉnh màu nút. 7. Chia sẻ nhiều người. 8. Tăng, giảm độ sáng nút. | 1.095.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/hunonic-premium-chu-nhat/
Công tắc Hunonic Premium hình vuông | Công tắc cảm ứng | CT-PV | 1. Điện áp: 95 – 240V/AC/50Hz. 2. Công suất: - Tải thuần trở: 500W/kênh ( CSL =3000W). - Tải led 150W/kênh. 3. Điện năng tiêu thụ không tải: 0.6W/h. 4. Kết nối: Bluetooh Mesh, sử dụng bộ điều khiển trung tâm. 5. Kích thước: 86x86x32mm. | 1. Điều khiển qua điện thoại. 2. Điều khiển bằng giọng nói. 3. Hẹn giờ tự động. 4. Ngữ cảnh thông minh. 5. Kiểm soát trạng thái. 6. Điều chỉnh màu nút. 7. Chia sẻ nhiều người. 8. Tăng, giảm độ sáng nút. | 1.095.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-hunonic-premium-hinh-vuong/
Công tắc Hunonic Wifi mặt vuông | Công tắc cảm ứng | CT-V | 1. Điện áp: 95 – 240V/AC/50Hz. 2. Công suất: - Tải thuần trở: 500W/kênh ( CSL =3000W). - Tải led 150W/kênh. 3. Điện năng tiêu thụ không tải: 0.6W/h. 4. Kết nối: Wifi 2.4Ghz. 5. Kích thước: 86x86x32mm. | 1. Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại 2. Hẹn giờ tự động, điều khiển thiết bị bằng giọng nói 3. Chia sẻ thiết bị, khóa an toàn trẻ em trên ứng dụng. 4. Kiểm tra trạng thái bật, tắt của thiết bị ngay trên điện thoại. 5. Tạo ngữ cảnh thông minh. | 850.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-hunonic-wifi-mat-vuong/
Công tắc cảm ứng không viền | Công tắc cảm ứng | CTCU-KV | 1. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 2. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 3. Kích thước: 120x72x32mm. 4. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển đèn từ xa: Có thể bật/tắt đèn ở bất kỳ đâu, dù không ở nhà. 2. Thông báo trạng thái: Gửi thông báo trạng thái bật/tắt của đèn qua điện thoại, giúp người dùng luôn biết tình trạng đèn trong nhà. 3. Hẹn giờ thông minh: Tự động bật/tắt đèn theo lịch trình mà không cần can thiệp thủ công. 4. Chia sẻ quyền điều khiển: Cho phép các thành viên trong gia đình cùng sử dụng và điều khiển. 5. Hoạt động độc lập: Không cần bộ điều khiển trung tâm, giúp tiết kiệm chi phí. 6. Tương thích với mọi nhà: Thiết kế thay thế công tắc cơ hình chữ nhật, phù hợp cho cả nhà mới và cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt: Quá trình lắp đặt chỉ mất từ 2-3 phút. | 458.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-wifi-cam-ung-khong-vien-phien-ban-2021/
Công tắc chống giật Datic trắng | Công tắc chống giật | CTCG-DATIC-D | 1. Lắp cho Bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Phát hiện dòng rò: 15 mA. 3. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 4. Công suất tải: 3000W. 5. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 6. Kích thước: 120x72x32mm. 7. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 600.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-binh-nong-lanh-datic-mau-trang/
Công tắc chống giật Datic đen | Công tắc chống giật | CTCG-DATIC-T | 1. Lắp cho Bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Phát hiện dòng rò: 15 mA. 3. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 4. Công suất tải: 3000W. 5. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 6. Kích thước: 120x72x32mm. 7. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 650.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-binh-nong-lanh-datic-mau-den/
Công tắc chống giật thông minh Hunonic | Công tắc chống giật | CTCG-HUNONIC | 1.. Lắp cho Bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Phát hiện dòng rò: 15 mA. 3. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 4. Công suất tải: 3000W. 5. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 6. Kích thước: 120x72x32mm. 7. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 1.050.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-hunonic/
Công tắc chống giật thông minh Hunonic hình vuông | Công tắc chống giật | CTCG-HV | 1. Lắp cho Bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Phát hiện dòng rò 15 mA. 3. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 4. Công suất tải: 3000W. 5. Giao tiếp: Wifi. 6. Kích thước: 120x72x32mm. 7. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 1.345.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-binh-nong-lanh-thong-minh-hinh-vuong/
Công tắc chống giật thông minh Luxury | Công tắc Bluetooth | CTCG-LUXCN | 1. Lắp cho Bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Phát hiện dòng rò 15 mA. 3. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 4. Công suất tải: 3000W. 5. Giao tiếp: Bluetooth Mesh. 6. Kích thước: 120x72x32mm. 7. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 1.345.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-luxury/
Công tắc chống giật thông minh Luxury hình vuông | Công tắc Bluetooth | CTCG-LUXHV | 1. Lắp cho Bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Phát hiện dòng rò 15 mA. 3. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 4. Công suất tải: 3000W. 5. Giao tiếp: Bluetooth Mesh. 6. Kích thước: 120x72x32mm. 7. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 1.345.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-binh-nong-lanh-thong-minh-luxury-hinh-vuong/
Công tắc chống giật thông minh Premium | Công tắc Bluetooth | CTCG-PRECN | 1. Lắp cho Bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Phát hiện dòng rò: 15 mA. 3. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 4. Công suất tải: 3000W. 5. Giao tiếp: Bluetooth Mesh. 6. Kích thước: 120x72x32mm. 7. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 1.845.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-premium/
Công tắc chống giật thông minh Premium hình vuông | Công tắc Bluetooth | CTCG-PREHV | 1. Wifi: 2.4Ghz – b/g/n. 2. Nguồn vào: AC220/ 50Hz. 3. Công suất tải: 500W/kênh. 4. Kích thước: 70x45x23 mm. | 1. Chống giật thông minh. 2. Điều khiển qua điện thoại. 3. Điều khiển bằng giọng nói. 4. Hẹn giờ tự động. 5. Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng diện rò. 6. Gửi cảnh báo lập tức về ngay điện thoại. | 1.845.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-chong-giat-binh-nong-lanh-thong-minh-premium-hinh-vuong/
Công tắc cảm ứng Datic 2 nút kèm ổ cắm màu trắng | Công tắc cảm ứng | DTSW02MT | 1. Điều khiển 2 nút độc lập, ổ cắm không điều khiển. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W. 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển đèn từ xa: Bạn có thể bật/tắt đèn từ bất kỳ đâu, dù không có mặt tại nhà. 2. Thông báo trạng thái: Công tắc gửi thông báo về trạng thái bật/tắt của đèn qua điện thoại, giúp bạn luôn biết được tình trạng đèn trong nhà. 3. Hẹn giờ thông minh: Tính năng hẹn giờ giúp đèn tự động bật hoặc tắt theo lịch trình mà bạn đặt sẵn, không cần theo dõi thủ công. 4. Chia sẻ cho nhiều người: Cho phép chia sẻ quyền điều khiển đèn cho các thành viên khác trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập: Không cần sử dụng bộ điều khiển trung tâm, giúp tiết kiệm chi phí. 6. Tương thích với các loại nhà: Thiết kế để thay thế công tắc cơ chữ nhật truyền thống, phù hợp với cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt: Quá trình lắp đặt nhanh chóng, chỉ tốn 2-3 phút cho mỗi công tắc. | 488.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-2-nut-kem-o-cam-mau-trang/
Công tắc cảm ứng Datic 2 nút kèm ổ cắm màu đen | Công tắc cảm ứng | DTSW02MD | 1. Điều khiển 2 nút độc lập, ổ cắm không điều khiển. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W. 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển đèn từ xa: Bạn có thể bật/tắt đèn từ bất kỳ đâu, dù không có mặt tại nhà. 2. Thông báo trạng thái: Công tắc gửi thông báo về trạng thái bật/tắt của đèn qua điện thoại, giúp bạn luôn biết được tình trạng đèn trong nhà. 3. Hẹn giờ thông minh: Tính năng hẹn giờ giúp đèn tự động bật hoặc tắt theo lịch trình mà bạn đặt sẵn, không cần theo dõi thủ công. 4. Chia sẻ cho nhiều người: Cho phép chia sẻ quyền điều khiển đèn cho các thành viên khác trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập: Không cần sử dụng bộ điều khiển trung tâm, giúp tiết kiệm chi phí. 6. Tương thích với các loại nhà: Thiết kế để thay thế công tắc cơ chữ nhật truyền thống, phù hợp với cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt: Quá trình lắp đặt nhanh chóng, chỉ tốn 2-3 phút cho mỗi công tắc. | 488.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-2-nut-kem-o-cam-mau-den/
Công tắc cảm ứng Datic 4 nút màu trắng | Công tắc cảm ứng | DTSW04T | 1. Điều khiển 4 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển đèn từ xa dù ở bất kỳ đâu trong nhà. 2. Báo trạng thái đèn (bật/tắt) qua điện thoại. 3. Hẹn giờ tự động bật/tắt thông minh. 4. Chia sẻ quyền sử dụng cho các thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. 6. Thay thế dễ dàng công tắc cơ hình chữ nhật, phù hợp cho cả nhà mới và nhà cũ. 7. Lắp đặt nhanh chóng chỉ trong 2-3 phút. | 488.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-4-nut-mau-trang/
Công tắc cảm ứng Datic 4 nút màu đen | Công tắc cảm ứng | DTSW04D | 1. Điều khiển 4 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển đèn từ xa dù ở bất kỳ đâu trong nhà. 2. Báo trạng thái đèn (bật/tắt) qua điện thoại. 3. Hẹn giờ tự động bật/tắt thông minh. 4. Chia sẻ quyền sử dụng cho các thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. 6. Thay thế dễ dàng công tắc cơ hình chữ nhật, phù hợp cho cả nhà mới và nhà cũ. 7. Lắp đặt nhanh chóng chỉ trong 2-3 phút. | 488.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-4-nut-mau-den/
Công tắc cảm ứng Datic công suất lớn màu trắng | Công tắc cảm ứng | DTSWP1T | 1. Lắp cho bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Điện áp: 90-250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: 3000W. 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển từ xa: Cho phép bật/tắt và điều khiển các thiết bị như máy bơm, bình nóng lạnh từ xa, dù ở bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà của bạn. 2. Thông báo trạng thái: Công tắc cảm ứng có khả năng gửi thông báo trạng thái bật/tắt về điện thoại, giúp người dùng biết được tình trạng hoạt động của thiết bị. 3. Hẹn giờ thông minh: Tích hợp tính năng hẹn giờ, cho phép thiết bị tự động bật hoặc tắt mà không cần can thiệp thủ công. 4. Chia sẻ cho nhiều người dùng: Có thể chia sẻ quyền điều khiển thiết bị cho mọi thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập: Công tắc hoạt động độc lập mà không cần trung tâm điều khiển, giúp giảm chi phí. 6. Tương thích với mọi loại nhà: Thiết kế để thay thế công tắc cơ hình chữ nhật, phù hợp với cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt: Quá trình lắp đặt chỉ mất 2-3 phút, rất nhanh chóng và tiện lợi. | 488.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-cong-suat-lon-mau-trang/
Công tắc cảm ứng Datic công suất lớn màu đen | Công tắc cảm ứng | DTSWP1D | 1. Lắp cho bình nóng lạnh, Máy bơm,.. 2. Điện áp: 90-250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: 3000W. 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển từ xa: Cho phép bật/tắt và điều khiển các thiết bị như máy bơm, bình nóng lạnh từ xa, dù ở bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà của bạn. 2. Thông báo trạng thái: Công tắc cảm ứng có khả năng gửi thông báo trạng thái bật/tắt về điện thoại, giúp người dùng biết được tình trạng hoạt động của thiết bị. 3. Hẹn giờ thông minh: Tích hợp tính năng hẹn giờ, cho phép thiết bị tự động bật hoặc tắt mà không cần can thiệp thủ công. 4. Chia sẻ cho nhiều người dùng: Có thể chia sẻ quyền điều khiển thiết bị cho mọi thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập: Công tắc hoạt động độc lập mà không cần trung tâm điều khiển, giúp giảm chi phí. 6. Tương thích với mọi loại nhà: Thiết kế để thay thế công tắc cơ hình chữ nhật, phù hợp với cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt: Quá trình lắp đặt chỉ mất 2-3 phút, rất nhanh chóng và tiện lợi. | 488.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-cong-suat-lon-mau-den/
Công tắc cảm ứng Wifi Hunonic hình chữ nhật viền vàng | Công tắc cảm ứng | CTCU-CNV | 1. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 2. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W. 3. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 4. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Với bật tắt và điều khiển đèn từ xa dù ở bất kỳ nơi nào. Bạn có thể ngồi một chỗ cũng có thể bật tắt đèn ở mọi vị trí trong gia đình. 2. Tiếp theo là công tắc thông minh Hunonic có khả năng báo trạng thái đang bật hay đang tắt về điện thoại. Nên dù ngồi chỗ nào bạn cũng biết được đèn ở nhà đang bật hay tắt. 3. Công tắc cảm ứng Wifi Hunonic còn có khả năng hẹn giờ tự động bật, tự động tắt thông minh mà chúng ta không cần quan tâm đến thiết bị nữa. 4. Có khả năng chia sẻ ra mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. 5. Đặc biệt là nó có khả năng hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm nên giảm giá thành rất lớn. 6. Công tắc nhà thông minh Hunonic thiết kế để thay thế công tắc cơ hình chữ nhật nên nhà cũ hay nhà mới đều có thể sử dụng được. 7. Lắp đặt công tắc cảm ứng cực kỳ dễ dàng, chỉ mất 2-3 phút cho một công tắc. | 710.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-wifi-chu-nhat-co-vien/
Công tắc cảm ứng thông minh Datic 1 nút màu trắng | Công tắc cảm ứng | DTSW01T | 1. Điều khiển 1 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W. 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6.Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển từ xa: Có khả năng bật/tắt và điều khiển đèn từ xa, dù bạn ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà, giúp dễ dàng quản lý ánh sáng trong gia đình. 2. Báo trạng thái: Công tắc gửi thông báo về điện thoại, hiển thị trạng thái đèn (bật/tắt), giúp bạn luôn biết được tình hình của thiết bị chiếu sáng. 3. Hẹn giờ thông minh: Hỗ trợ tính năng hẹn giờ tự động bật/tắt, giúp bạn không cần quan tâm đến việc quản lý thiết bị theo thời gian thực. 4. Chia sẻ sử dụng: Cho phép chia sẻ quyền điều khiển với các thành viên khác trong gia đình, tăng tính tiện lợi. 5. Hoạt động độc lập: Công tắc có khả năng hoạt động mà không cần bộ điều khiển trung tâm, giúp giảm chi phí. 6. Thay thế dễ dàng: Thiết kế phù hợp với công tắc cơ hình chữ nhật, dễ dàng thay thế và lắp đặt cho cả nhà mới và nhà cũ. | 412.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-1-nut-mau-trang/
Công tắc cảm ứng thông minh Datic 1 nút màu đen | Công tắc cảm ứng | DTSW01D | 1. Điều khiển 1 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W. 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Điều khiển từ xa: Có khả năng bật/tắt và điều khiển đèn từ xa, dù bạn ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà, giúp dễ dàng quản lý ánh sáng trong gia đình. 2. Báo trạng thái: Công tắc gửi thông báo về điện thoại, hiển thị trạng thái đèn (bật/tắt), giúp bạn luôn biết được tình hình của thiết bị chiếu sáng. 3. Hẹn giờ thông minh: Hỗ trợ tính năng hẹn giờ tự động bật/tắt, giúp bạn không cần quan tâm đến việc quản lý thiết bị theo thời gian thực. 4. Chia sẻ sử dụng: Cho phép chia sẻ quyền điều khiển với các thành viên khác trong gia đình, tăng tính tiện lợi. 5. Hoạt động độc lập: Công tắc có khả năng hoạt động mà không cần bộ điều khiển trung tâm, giúp giảm chi phí. 6. Thay thế dễ dàng: Thiết kế phù hợp với công tắc cơ hình chữ nhật, dễ dàng thay thế và lắp đặt cho cả nhà mới và nhà cũ. | 412.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-1-nut-mau-den/
Công tắc cảm ứng thông minh Datic 2 nút màu trắng | Công tắc cảm ứng | DTSW02T | 1. Điều khiển 2 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Bật/tắt và điều khiển đèn từ xa ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà. 2. Thông báo trạng thái đèn (bật/tắt) qua điện thoại. 3. Hẹn giờ tự động bật/tắt thông minh. 4. Chia sẻ quyền sử dụng với mọi thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. 6. Thiết kế phù hợp để thay thế công tắc cơ, lắp đặt cho cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt chỉ trong 2-3 phút. | 430.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-2-nut-mau-trang/
Công tắc cảm ứng thông minh Datic 2 nút màu đen | Công tắc cảm ứng | DTSW02D | 1. Điều khiển 2 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Bật/tắt và điều khiển đèn từ xa ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà. 2. Thông báo trạng thái đèn (bật/tắt) qua điện thoại. 3. Hẹn giờ tự động bật/tắt thông minh. 4. Chia sẻ quyền sử dụng với mọi thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. 6. Thiết kế phù hợp để thay thế công tắc cơ, lắp đặt cho cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt chỉ trong 2-3 phút. | 430.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-2-nut-mau-den/
Công tắc cảm ứng thông minh Datic 3 nút màu trắng | Công tắc cảm ứng | DT03ST | 1. Điều khiển 3 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Bật/tắt và điều khiển đèn từ xa ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà. 2. Thông báo trạng thái đèn (bật/tắt) qua điện thoại. 3. Hẹn giờ tự động bật/tắt thông minh. 4. Chia sẻ quyền sử dụng với mọi thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. 6. Thiết kế phù hợp để thay thế công tắc cơ, lắp đặt cho cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt chỉ trong 2-3 phút. | 443.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-3-nut-mau-trang/
Công tắc cảm ứng thông minh Datic 3 nút màu đen | Công tắc cảm ứng | DT03SD | 1. Điều khiển 3 nút độc lập. 2. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 3. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W 4. Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm. 5. Kích thước: 120x72x32mm. 6. Mặt kính cường lực cao cấp. | 1. Bật/tắt và điều khiển đèn từ xa ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà. 2. Thông báo trạng thái đèn (bật/tắt) qua điện thoại. 3. Hẹn giờ tự động bật/tắt thông minh. 4. Chia sẻ quyền sử dụng với mọi thành viên trong gia đình. 5. Hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm. 6. Thiết kế phù hợp để thay thế công tắc cơ, lắp đặt cho cả nhà mới và nhà cũ. 7. Dễ dàng lắp đặt chỉ trong 2-3 phút. | 443.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cam-ung-datic-3-nut-mau-den/
Công tắc cầu thang Wifi Datic | Công tắc cầu thang | CTCT | 1. Phiên bản: - Công tắc cầu thang Hunonic. - Công tắc cầu thang Datic. 2. Màu sắc: Datic (Đen, Trắng). 3. Hunonic viền vàng (Đen, Trắng). 4. Điện áp: AC220 - 50Hz. 5. Công suất: 5W - 350W. 6. Kết nối: Wifi 24Ghz - BLE 4.0. | 1. Bật tắt 2 chiều đèn cầu thang. 2. Điều khiển từ xa qua điện thoại. 3. Liên kết lên tới 8 công tắc phụ. 4. Đấu 2 chiều với công tắc thông minh với công tắc cơ. 5. Liên kết với cảm biến chuyển động. 6. Mất mạng vẫn giữ nguyên liên kết. | 450.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cau-thang-wifi-datic/
Công tắc cầu thang Wifi thông minh Hunonic | Công tắc cầu thang | CTCT-HUNONIC | 1. Màu sắc: Datic (Đen, Trắng). 2. Hunonic viền vàng (Đen, Trắng). 3. Điện áp: AC220 - 50Hz. 4. Công suất: 5W - 350W. 5. Kết nối: Wifi 24Ghz - BLE 4.0. | 1. Bật tắt 2 chiều đèn cầu thang. 2. Điều khiển từ xa qua điện thoại. 3. Liên kết lên tới 8 công tắc phụ. 4. Đấu 2 chiều với công tắc thông minh với công tắc cơ. 5. Liên kết với cảm biến chuyển động. 6. Mất mạng vẫn giữ nguyên liên kết. | 825.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cau-thang-wifi-hunonic/
Công tắc cửa cuốn Datic Smart Door trắng | Công tắc cửa cuốn | DATIC-DOOR-T |  | 1. Khả năng đóng mở và điều khiển cửa cuốn từ xa dù ở bất kỳ nơi nào. 2. Ngồi chỗ nào bạn cũng biết được cửa cuốn ở nhà đang đóng hay mở trên điện thoại. 3. Khả năng chia sẻ ra mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. 4. Lắp đặt cực kỳ dễ dàng, chỉ mất 2-3 phút cho 1 công tắc. | 710.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cua-cuon-datic-smart-door-mau-trang/
Công tắc cửa cuốn Datic Smart Door đen | Công tắc cửa cuốn | DATIC-DOOR-D |  | 1. Khả năng đóng mở và điều khiển cửa cuốn từ xa dù ở bất kỳ nơi nào. 2. Ngồi chỗ nào bạn cũng biết được cửa cuốn ở nhà đang đóng hay mở trên điện thoại. 3. Khả năng chia sẻ ra mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. 4. Lắp đặt cực kỳ dễ dàng, chỉ mất 2-3 phút cho 1 công tắc. | 710.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cua-cuon-datic-smart-door-mau-den/
Công tắc cửa cuốn Hunonic Door S | Công tắc cửa cuốn | CTCC-S |  | 1. Điều khiển cửa cuốn từ xa qua điện thoại. 2. Thông báo trạng thái đóng mở. 3. Chia sẻ nhiều người dùng. 4. Gần gũi với người dùng: Dễ lắp đặt, dễ sử dụng, ngôn ngữ tiếng Việt. | 920.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cua-cuon-hunonics/
Công tắc cửa cuốn thông minh Hunonic Door trắng | Công tắc cửa cuốn | HUNONIC-DOOR-T |  | 1. Điều khiển từ xa qua điện thoại. 2. Lịch sử đóng, mở cửa. 3. Chia sẻ cho người trong gia đình. 4. Cảnh báo chống trộm. 5. Điều khiển bằng nhiều dạng sóng (Bluetooth, 3G, 4G). | 1.980.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cua-cuon-thong-minh-hunonic-door-mau-trang/
Công tắc cửa cuốn thông minh Hunonic Door đen | Công tắc cửa cuốn | HUNONIC-DOOR-D |  | 1. Điều khiển từ xa qua điện thoại. 2. Lịch sử đóng, mở cửa. 3. Chia sẻ cho người trong gia đình. 4. Cảnh báo chống trộm. 5. Điều khiển bằng nhiều dạng sóng (Bluetooth, 3G, 4G). | 1.980.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-cua-cuon-thong-minh-hunonic-door-mau-den/
Công tắc thông minh Hunonic Datic Basic | Công tắc Wifi | CT-HDB | 1. Wifi: 2.4Ghz – b/g/n. 2. Nguồn vào: AC220/ 50Hz. 3. Công suất tải: 500W/kênh. 4. Kích thước: 70x45x23 mm. | 1. Bật tắt và điều khiển đèn từ xa dù ở bất kỳ nơi nào. Chúng ta ngồi 1 chỗ có thể bật tắt đèn ở mọi vị trí trong gia đình. 2. Có khả năng báo trạng thái đang bật hay đang tắt về điện thoại. Nên dù ngồi chỗ nào ta cũng biết đc đèn ở nhà đang bật hay tắt. 3. Hẹn giờ bật tắt thiết bị qua điện thoại 4. Có khả năng chia sẻ ra mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. 5. Đặc biệt là nó có khả năng hoạt động độc lập, không cần bộ điều khiển trung tâm nên giảm giá thành rất lớn. 6. Lắp đặt cực kỳ dễ dàng, chỉ mất 2-3 phút cho 1 công tắc. | 120.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-thong-minh-hunonic-datic/
Công tắc thông minh Hunonic Lahu 1 kênh | Bơm tưới tự động | LAHU-1K |  | 1. Điều khiển qua Wifi. 2. Kiểm soát trạng thái. 3. Hẹn giờ tự động. 4. Chia sẻ cho nhiều người. 5. Điều khiển bằng giọng nói. 6. Ngữ cảnh thông minh. | 520.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-hunonic-lahu-1-kenh/
Công tắc thông minh Hunonic Lahu 2 kênh | Bơm tưới tự động | LAHU-2K |  | 1. Điều khiển qua Wifi. 2. Kiểm soát trạng thái. 3. Hẹn giờ tự động. 4. Chia sẻ cho nhiều người. 5. Điều khiển bằng giọng nói. 6. Ngữ cảnh thông minh. | 435.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-hunonic-lahu-2-kenh/
Công tắc thông minh Lahu 04 RTC | Bơm tưới tự động | LAHU04-RTC | 1. Hệ điều hành: IOS & Android. 2. Công suất: 500W/kênh. 3. Vật liệu: Nhựa abs chống cháy. 4. Wifi: 2.4 Ghz/b/g/n. 5. Kích thước: 12 x 8 x 3,5 cm. 6. Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn Led: 150W. | 1. Điều khiển từ xa qua Wi-Fi và Bluetooth: Có thể điều khiển qua điện thoại từ bất cứ đâu, kể cả khi không có Wi-Fi (dùng Bluetooth). 2. Kiểm soát trạng thái: Thông báo trạng thái bật/tắt của thiết bị về điện thoại. 3. Hẹn giờ tự động: Hoạt động ngay cả khi không có kết nối internet. 4. Chia sẻ quyền điều khiển: Cho phép nhiều người cùng điều khiển thiết bị. 5. Điều khiển bằng giọng nói: Hỗ trợ điều khiển qua trợ lý giọng nói. 6. Hoạt động khi mất mạng: Thiết bị vẫn chạy bình thường nếu mất kết nối mạng. 7. Ngữ cảnh thông minh: Tích hợp trong các hệ thống tự động hóa, phù hợp với nhiều ngữ cảnh sử dụng khác nhau. | 700.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-thong-minh-lahu-04-rtc/
Công tắc điều khiển từ xa Hunonic Mini | Công tắc Wifi | CT-MN | 1. Điện áp hoạt động: 95 - 240V/AC/50Hz. 2. Công suất: + Tải thuần trở 500W/ CH + Tải thuần led 150W/ CH 3. Tuổi thọ đóng cắt: 100.000 lần. 4. Năng lượng tiêu thụ không tải: 0.5W/h. 5. Kết nối: WiFi 2.4Ghz. 6. Kích thước: 41x41x20mm. 7. Vật liệu vỏ: Nhựa ABS chống cháy. | 1. Kích thước nhỏ gọn: Với thiết kế mini, công tắc điều khiển từ xa thông minh Hunonic Mini này có thể lắp đặt trong hầu hết các hộp công tắc. tiêu chuẩn, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng tích hợp vào mọi vị trí trong nhà. 2. Điều khiển từ xa: Công tắc wifi Hunonic Mini có thể điều khiển bật/tắt các thiết bị điện qua Smartphone thông qua ứng dụng Hunonic. 3. Tự động hóa: Hunonic mini có thể được lập trình để hoạt động theo các kịch bản như bật đèn vào buổi tối, tắt đèn khi ra khỏi nhà, hoặc bật thiết bị theo lịch hẹn sẵn. | 310.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cong-tac-hunonic-mini/
Cảm biến chuyển động Hunonic Pir Sensor hình cầu | Cảm biến | CBCD-HC | 1. Nguồn điện Pin CR123A – 3V. 2. Kết nối: Bluetooth Mesh. 3. Kích thước: 56x50mm. 4. Góc quét: 120 độ. 5. Tầm xa: 6-7m. | 1. Phát hiện chuyển động: Khi có chuyển động xảy ra, cảm biến sẽ phát ra tín hiệu báo động cho người dùng. 2. Độ phủ rộng: Cảm biến chuyển động hình cầu có độ phủ rộng hơn so với các loại cảm biến chuyển động thông thường. 3. Thiết kế thông minh: Cảm biến chuyển động hình cầu có tùy chỉnh góc cảm biến dễ dàng bằng đế hít nam châm. 4. Dễ dàng lắp đặt: Sản phẩm cảm biến chuyển động hình cầu có thiết kế đơn giản và dễ dàng lắp đặt. Khách hàng có thể tự lắp đặt sản phẩm một cách dễ dàng mà không cần sự hỗ trợ của kĩ thuật. 5. Ngữ cảnh: Liên kết với các sản phẩm Nhà thông minh Hunonic để cài đặt các ngữ cảnh thông minh. | 540.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/pir-sensor-hinh-cau/
Cảm biến cầu thang BLE Mesh Hunonic | Cảm biến | CB-CTBLE | 1.Nguồn điện: Pin CR 2450 3V. 2. Kích thước: 33mm x 28mm. 3. Truyền thông: Bluetooth LE, 2.4 GHz, BLE MESH, IEEE802.15.4. 4. Công suất phát: 10 db. 5. Nhiệt độ hoạt động: 0-50°C. 6. Giao thức kết nối: Bluetooth. | 1. Phát hiện chuyển động chính xác: Cảm biến quét theo tia phát hiện chính xác khi có người vào cầu thang. 2. Cấu hình Bluetooth thông minh: Kết nối trực tiếp với công tắc Hunonic bằng BLE không phụ thuộc vào mạng. 3. Thời gian trễ điều chỉnh linh hoạt: Bạn có thể tùy chỉnh thời gian tắt đèn theo ý muốn, đảm bảo tối ưu cả an toàn lẫn tiết kiệm năng lượng. 4. Kết nối Bluetooth vượt trội: có thể liên kết dễ dàng với các loại công tắc wifi có phương thức cấu hình qua BLE như: Công tắc cảm ứng datic, Công tắc thông minh datic basic, Công tắc thông minh Lahu… và Công tắc cảm ứng Hunonic Bluetooth mesh phiên bản mới, mang lại trải nghiệm không dây hoàn hảo. | 375.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cam-bien-cau-thang-ble-mesh-hunonic-st02/
Cảm biến cầu thang Wifi Hunonic | Cảm biến | CB-CTWH | 1.Nguồn điện: Pin CR 2450 3V. 2. Kích thước: 33mm x 28mm. 3. Truyền thông: Bluetooth LE, 2.4 GHz, BLE MESH, IEEE802.15.4. 4. Công suất phát: 10 db. 5. Nhiệt độ hoạt động: 0-50°C. 6. Giao thức kết nối: Wifi. | 1. Phát hiện chuyển động chính xác: Cảm biến quét theo tia phát hiện chính xác khi có người vào cầu thang. 2. Cấu hình Bluetooth thông minh: Kết nối trực tiếp với công tắc Hunonic bằng BLE không phụ thuộc vào mạng 3. Thời gian trễ điều chỉnh linh hoạt: Bạn có thể tùy chỉnh thời gian tắt đèn theo ý muốn, đảm bảo tối ưu cả an toàn lẫn tiết kiệm năng lượng. 4. Kết nối Bluetooth vượt trội: có thể liên kết dễ dàng với các loại công tắc wifi có phương thức cấu hình qua BLE như: Công tắc cảm ứng datic, Công tắc thông minh datic basic, Công tắc thông minh Lahu… và Công tắc cảm ứng Hunonic Bluetooth mesh phiên bản mới, mang lại trải nghiệm không dây hoàn hảo. | 198.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cam-bien-cau-thang-ble-wifi-hunonic-st02/
Cảm biến hiện diện âm trần Hunonic HPR | Cảm biến | HNHPR-AT | 1. Điện áp hoạt động: 85 – 240V/AC/50Hz. 2. Công suất đầu ra: 500W. 3. Tuổi thọ đóng cắt: 100.000 lần. 4. Năng lượng tiêu thụ không tải: 0,6W/h. 5. Nhiệt độ làm việc 0 – 50 độ C. 6. Góc quét 90 độ, tầm xa 4 – 6m. 7. Kết nối Wifi 2.4Ghz. 8. Kích thước : 61×38 (Khoét lỗ 52mm). | 1. Nhận diện nhịp thở, phát hiện người trong vùng quét kể cả khi ngồi yên. 2. Lấy mẫu môi trường, giúp tăng độ chính xác và giảm nhiễu. 3. Chiếu sáng thông minh. kết hợp với công tắc thông minh để lên kịch bản bật tắt. 4. Giám sát an ninh và đột nhập trái phép, thông báo về điện thoại khi phát hiện chuyển động. 5. Ngữ cảnh: Liên kết với các sản phẩm Nhà thông minh Hunonic để cài đặt các ngữ cảnh thông minh. | 600.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cam-bien-hien-dien-am-tran-hunonic-hpr/
Cảm biến hiện diện ốp trần Hunonic HPR | Cảm biến | HNHPR-OT | Điện áp hoạt động: 85 – 240V/AC/50Hz. Công suất đầu ra: 500W. Tuổi thọ đóng cắt: 100.000 lần. Năng lượng tiêu thụ không tải: 0,6W/h. Nhiệt độ làm việc 0 – 50 độ C. Góc quét 90 độ, tầm xa 4 – 6m. Kết nối Wifi 2.4Ghz. Kích thước : 96 x 40 (mm). | 1. Nhận diện nhịp thở, phát hiện người trong vùng quét kể cả khi ngồi yên. 2. Lấy mẫu môi trường, giúp tăng độ chính xác và giảm nhiễu. 3. Chiếu sáng thông minh. kết hợp với công tắc thông minh để lên kịch bản bật tắt. 4. Giám sát an ninh và đột nhập trái phép, thông báo về điện thoại khi phát hiện chuyển động. 5. Ngữ cảnh: Liên kết với các sản phẩm Nhà thông minh Hunonic để cài đặt các ngữ cảnh thông minh. | 600.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cam-bien-hien-dien-op-tran-hunonic-hpr/
Cảm biến nhiệt ẩm Hunonic | Cảm biến | CBNA | 1. Nguồn điện: Pin AAA x2 – 3V. 2. Kết nối: Bluetooth Mesh. 3. Kích thước: 70x25x20mm. 4. Dải đo nhiệt độ -10 ~ 60°C ( Sai số 1%). 5. Dải đo độ ẩm 20% ~ 98% ( Sai số 3% ). | 1. Cảm biến nhiệt ẩm cung cấp thông tin quan trọng về nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường, giúp bạn hiểu và điều chỉnh nhiệt độ cho không gian sống được tốt hơn. 2. Đồng bộ hóa với hệ sinh thái nhà thông minh Hunonic, kết hợp theo dõi từ xa cùng lúc các sản phẩm qua điện thoại. 3. Tích hợp ngữ cảnh thông minh cùng bộ điều khiển điều hòa hoặc công tắc bình nóng lạnh. | 420.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cam-bien-nhiet-am/
Cảm biến nhiệt ẩm Wifi Hunonic | Cảm biến | CBNA-W | 1. Nguồn điện: Pin AAA x2 – 3V. 2. Kết nối: Wifi 2.4Hz. 3. Kích thước: 70x25x20mm. 4. Dải đo nhiệt độ -10 ~ 60°C ( Sai số 1%). 5. Dải đo độ ẩm 20% ~ 98% ( Sai số 3% ). | 1. Đo nhiệt ẩm phòng thiết bị. 2. Đo nhiệt ẩm phòng Lab. 3. Đo nhiệt ẩm nhà kính. 4. Đo nhiệt ẩm trang trại. 5. Đo nhiệt ẩm phòng em bé. | 240.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/cam-bien-nhiet-am-wifi-hunonic/
Khóa thông minh TADOLock Cửa gỗ vàng | Khóa thông minh | TDL69 |  | 1. Đa dạng phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, ứng dụng Hunonic qua điện thoại và chìa khóa cơ. 2. Công nghệ nhận diện vân tay cực nhạy: Mở khóa trong tích tắc, với độ chính xác và an toàn cao. 3. Thêm, sửa, xóa vân tay, thẻ, tạo mật khẩu cho người dùng qua App, quản lý lịch sử mở khóa chi tiết… 4. Chế độ cảnh báo chống trộm thông minh, kiểm tra lịch sử. 5. Tạo mã số dùng 1 lần – tạo ra 1 mã số để 1 người khác có thể dùng mã số đó mở cửa. 6. Quản lý toàn diện từ xa qua smartphone kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth. 7. Thiết kế sang trọng, đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. 8. Dễ dàng thiết lập, cài đặt loại mã khóa phù hợp. | 6.880.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/khoa-thong-minh-tadolock-cua-go-vang-hong/
Khóa thông minh TADOLock Cửa gỗ đen | Khóa thông minh | TDL68 |  | 1. Đa dạng phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, ứng dụng Hunonic qua điện thoại và chìa khóa cơ. 2. Công nghệ nhận diện vân tay cực nhạy: Mở khóa trong tích tắc, với độ chính xác và an toàn cao. 3. Thêm, sửa, xóa vân tay, thẻ, tạo mật khẩu cho người dùng qua App, quản lý lịch sử mở khóa chi tiết… 4. Chế độ cảnh báo chống trộm thông minh, kiểm tra lịch sử. 5. Tạo mã số dùng 1 lần – tạo ra 1 mã số để 1 người khác có thể dùng mã số đó mở cửa. 6. Quản lý toàn diện từ xa qua smartphone kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth. 7. Thiết kế sang trọng, đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. 8. Dễ dàng thiết lập, cài đặt loại mã khóa phù hợp. | 6.700.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/khoa-thong-minh-cua-go-den/
Khóa thông minh TADOLock Cửa nhôm bạc | Khóa thông minh | TDL39 |  | 1. Đa dạng phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, ứng dụng Hunonic qua điện thoại và chìa khóa cơ. 2. Công nghệ nhận diện vân tay cực nhạy: Mở khóa trong tích tắc, với độ chính xác và an toàn cao. 3. Thêm, sửa, xóa vân tay, thẻ, tạo mật khẩu cho người dùng qua App, quản lý lịch sử mở khóa chi tiết… 4. Chế độ cảnh báo chống trộm thông minh, kiểm tra lịch sử. 5. Tạo mã số dùng 1 lần – tạo ra 1 mã số để 1 người khác có thể dùng mã số đó mở cửa. 6. Quản lý toàn diện từ xa qua smartphone kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth. 7. Thiết kế sang trọng, đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. 8. Dễ dàng thiết lập, cài đặt loại mã khóa phù hợp. | 6.770.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/khoa-thong-minh-tadolock-cua-nhom-bac-tinhte/
Khóa thông minh TADOLock Cửa nhôm đen | Khóa thông minh | TDL79 |  | 1. Đa dạng phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, ứng dụng Hunonic qua điện thoại và chìa khóa cơ. 2. Công nghệ nhận diện vân tay cực nhạy: Mở khóa trong tích tắc, với độ chính xác và an toàn cao. 3. Thêm, sửa, xóa vân tay, thẻ, tạo mật khẩu cho người dùng qua App, quản lý lịch sử mở khóa chi tiết… 4. Chế độ cảnh báo chống trộm thông minh, kiểm tra lịch sử. 5. Tạo mã số dùng 1 lần – tạo ra 1 mã số để 1 người khác có thể dùng mã số đó mở cửa. 6. Quản lý toàn diện từ xa qua smartphone kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth. 7. Thiết kế sang trọng, đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. 8. Dễ dàng thiết lập, cài đặt loại mã khóa phù hợp. | 6.650.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/khoa-thong-minh-tadolock-cua-nhom-den-titan/
Modul Input Hunonic | Cảm biến | MODUL01 | 1. Nguồn điện: 220V AC/50Hz. 2. Công suất đầu ra: Max. 500W. 3. Kết nối: Wifi 2.4Hz b/g/n. 4. Kích thước: 70x45x23mm. 5. Đầu vào DC: 0 – 24V hoặc tiếp điểm khô. | 1. Kết nối và điều khiển thông minh cho mọi cảm biến, mang đến sự linh hoạt, tiện ích và an toàn cho người dùng. 2. Kiểm tra và theo dõi các thông số từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động,… 3. Tạo ngữ cảnh liên kết với các cảm biến: Thiết lập các quy tắc và liên kết giữa các cảm biến để tạo ra hành động tự động. 4. Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển thông minh. | 355.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/modul-input-hunonic/
Thiết bị chống trộm | Cảm biến | HNCT01 |  | 1. Phát hiện chuyển động – Còi hú cảnh báo. 2. Thông báo có xâm nhập về điện thoại. 3. Sử dụng công nghệ Wifi – Hoạt động độc lập. 4. Dễ dàng lắp đặt. | 550.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/thiet-bi-chong-trom-hunonic/
Đui đèn Wifi Hunonic | Đui đèn | DD-W | 1. Nguồn điện: 220V AC/50Hz. 2. Công suất: Max. 500W/150W đèn LED. 3. Kết nối: Wifi 2.4GHz b/g/n. 4. Kích thước: 93x62mm. 5. Chuẩn đui đèn: E27 dân dụng phổ thông. | 1. Điều khiển từ xa. 2. Hẹn giờ Bật/Tắt. 3. Có tích hợp với trợ lý ảo. 4. Cảnh báo và thông báo. | 360.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/dui-den-wifi-hunonic/
Động cơ rèm thông minh Hunonic Ecosystem | Rèm | HNREM |  | 1. Điều khiển từ xa qua điện thoại: Điều khiển rèm cửa từ xa dù đang ở bất kỳ đâu. 2. Hẹn giờ tự động: Đóng/mở rèm vào thời gian cố định trong ngày 3. Phản hồi nhanh: Cập nhật ngay lập tức trạng thái đóng/mở rèm trên điện thoại, kể cả khi điều khiển rèm bằng tay. 4. Điều khiển bằng giọng nói: Tích hợp trợ lý ảo Google Assistant và Amazon Alexa để điều khiển rèm bằng giọng nói. 5. Tích hợp vào ngữ cảnh nhà thông minh: Kết hợp rèm với các thiết bị khác để tạo ngữ cảnh như "Đi Ngủ", tự động đóng rèm, tắt đèn, bật điều hòa. 6. Dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm chi phí: Có thể giữ lại rèm cũ khi lắp đặt, tiết kiệm chi phí thay mới. | 2.950.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/dong-co-rem-thong-minh-hunonic-ecosystem/
Ổ cắm Datic 2 ổ có tiếp địa trắng | Ổ cắm Datic | DTLSK02T | 1. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 2. Công suất tải: 3500W. 3. Giao tiếp: Không điều khiển. 4. Kích thước: 120x72x32mm. |  | 230.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/o-cam-datic-2-o-co-tiep-dia-mau-trang/
Ổ cắm Datic 2 ổ có tiếp địa đen | Ổ cắm Datic | DTLSK02D | 1. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 2. Công suất tải: 3500W. 3. Giao tiếp: Không điều khiển. 4. Kích thước: 120x72x32mm. |  | 230.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/o-cam-datic-2-o-co-tiep-dia-mau-den/
Ổ cắm máy bơm chống giật an toàn | Ổ cắm chống giật | HNSPS | 1. Điện áp hoạt động 95 – 240V/AC/50Hz. 2. Công suất 1700W. 3. Tuổi thọ đóng cắt 100.000 lần. 4. Năng lượng tiêu thụ không tải 0,6W/h. 5. Nhiệt độ làm việc 0-50°C. 6. Độ ẩm làm việc: <95% RH. 7. Kết nối Wifi: 2.4Ghz. 8. Kích thước: 120x80x30 (mm). | 1. Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng khi đưa điện áp thấp lên phao bồn nước. 2. Tự động bơm khi hết nước và ngắt khi bể đã đầy nước. 3. Mô phỏng mực nước trong bể . 4. Hẹn giờ điều khiển từ xa. 5. Ngữ cảnh: Liên kết với các sản phẩm Nhà thông minh Hunonic để cài đặt các ngữ cảnh thông minh. | 500.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/o-cam-may-bom-chong-giat-an-toan-hunonic-sps/
Ổ cắm mặt kính 2 ổ có tiếp địa viền vàng | Ổ cắm thông minh | HNLSK02T | 1. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 2. Công suất tải: 3500W. 3. Giao tiếp: Không điều khiển. 4. Kích thước: 120x72x32mm. 5. Mặt kính cường lực bo viền vàng cao cấp. 6. Bảo hành: 12 Tháng. |  | 405.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/o-cam-mat-kinh-2-o-co-tiep-dia-vien-vang/
Ổ cắm mặt kính Hunonic vuông viền vàng | Ổ cắm thông minh | HNVSK02V | 1. Điện áp: 90 - 250V, tần số 50 - 60Hz. 2. Công suất tải: 3500W. 3. Giao tiếp: Không điều khiển. 4. Mặt kính cường lực bo viền vàng cao cấp. |  | 405.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/o-cam-mat-kinh-hunonic-vuong/
Ổ cắm thông minh Hunonic | Ổ cắm thông minh | SK01 |  | 1. Điều khiển bật/tắt mọi thiết bị điện từ xa qua điện thoại (Ngay cả khi bạn ở nước ngoài vẫn có thể điều khiển được các thiết bị điện ở nhà). 2. Lên lịch hẹn giờ bật/ tắt hoàn toàn tự động như: Nóng lạnh, nồi nấu chậm, nồi hâm nóng thức ăn, sạc pin… 3. Điều khiển qua giọng nói nhờ hỗ trợ của Alexa, Google Assistant… 4. Không sợ quên tắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà 5. Chia sẻ quyền sử dụng thiết bị cho nhiều thành viên trong gia đình. 6. Tạo kịch bản, bật tắt nhiều thiết bị cùng 1 lúc, tiện nghi không giới hạn. | 450.000₫ | https://hunonic.com/san-pham/o-cam-thong-minh-hunonic-sk01/